## Slide 1
Организация управления энергетическими процессами как составная часть управления работой предприятия ООО «КИНЕФ» посредством созданного ситуационно-аналитического центра
(САЦ)
ООО «НАУКА»

## Slide 2
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ООО «КИНЕФ»
ПГВ-1
РУ-6 кВ
Технологические объекты
ООО «КИНЕФ»
Сети ПАО «Ленэнерго»
Сети ПАО «ФСК»
АТ-1
АТ-2
……
……
60 фидеров
Киришская ГРЭС
КИНЕФ
Рфакт = 100МВт
Рфакт = 100МВт
Рфакт ПГВ-1 РУ-6 кВ - 29МВт
Рфакт ПГВ-2 РУ-6 кВ - 71 МВт
В том числе ГПН - 53 МВт; ЛК-2Б - 18 МВт
Максимальная (разрешенная к потреблению) мощность ООО «КИНЕФ» = 215 МВт
ОРУ-110 кВ
ОРУ-330 кВ
ГРУ-6,3 кВ
Генерация ТЭЦ
300Мвт
ПГВ-2
РУ-110 кВ
Технологические объекты
ООО «КИНЕФ»

## Slide 3
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПАРОСНАБЖЕНИЯ ООО «КИНЕФ»
от Киришской ГРЭС и собственных источников
Киришская ГРЭС
ПАР-7/1
ПАР-7/2
200 Т/Ч
ПАР-16/4
ПАР- 70
100 Т/Ч
ПАР-16
405 Т/Ч
Технологические объекты введенные в эксплуатацию до 2013 года
Технологические объекты введенные в эксплуатацию после 2013 года
Собственные источники выработки пара
Выработка пара
Выработка пара
90 Т/Ч
48 Т/Ч
180 Т/Ч

## Slide 4
Структурные схемы автоматизированных систем
управления и мониторинга электроснабжения ООО «КИНЕФ»
4

## Slide 5
Система АСУЭ ООО «КИНЕФ»
Мониторинг и управления функционирования электроинфраструктуры предприятия существующим автоматизированными системами на ООО «КИНЕФ»
(новая часть завода)
5

## Slide 6
Проект САЦ направлен на трансформацию операционного управления производством через трансформацию организационной структуры, реинжиниринга бизнес-процессов и развития цифровой инфраструктуры.
СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «КИНЕФ»

## Slide 7
ФУНКЦИИ
ЭФФЕКТЫ
ФУНКЦИИ И ЭФФЕКТЫ
Структурирование рабочего пространства совместной работы
Поддержание новых функциональных процессов отработки отклонений
Мониторинг и предиктивная аналитика по производству в разрезах:
• Технология
• Энергетика
• Исполнение производственной программы
• Состояние оборудования
• Производственная безопасность
• Экология
• Контроль качества по всей производственной цепочке
• Отгрузки
Повышение исполнимости производственных планов (исполнения контрактных обязательств)
Снижение энергопотребления
Снижение запасов по качеству в товарной продукции
СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «КИНЕФ»

## Slide 8
* Снижение количества уровней управления и принятия решений за счет перехода на организацию работы в кросс-функциональной команде
* Развитие у сотрудников компетенций, необходимых для работы в новой модели управления производством
* Повышение скорости принятия эффективных решений и реакции на отклонения за счет перехода на новую модель предиктивного производством
* Минимизация человеческого фактора при управлении технологическими процессами за счет повышения уровня базовой автоматизации
* Повышение уровня исполнимости плана производства и ключевых показателей эффективности
СОТРУДНИКИ
ПРОЦЕССЫ
ИНСТРУМЕНТЫ
* Ведение технологического процесса в оптимальном с точки зрения экономики диапазоне за счет использования современных систем оптимизации в реальном времени
* Снижение количества внеплановых простоев за счет использования инновационных цифровых систем прогнозирования состояния оборудования
* Повышение точности и безопасности режима на технологических объектах за счет развития интеллектуальных АСУТП
СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «КИНЕФ»

## Slide 9
Информационная система поддержки принятия решений СЭнМ
Серверные мощности
Отчетность во внешние организации
(в случае необходимости)
Рабочие места ответственных за энергосбережение на предприятии (РГСП, РГЭЭ, ГЭ СГЭ)
Витрина для топ-менеджмента (РГЭЭ)
Цели, задачи, планы, обучение
Планы, отчеты, отклонения
Витрина «Центра управления энергоэффективностью» (САЦ)
Раздел «Энергоэффективность» на внутреннем портале
Корпоративные программные платформы и информационные системы
Существующие системы учета АСУЭ, АСУТП, система диспетчеризации
Приборная база учета энергоресурсов
Ручной ввод данных о энергопотреблении
Модуль «Энергоменеджмент» в ИС «КИНЕФ»
Энергоаудиторы, СРО
(при необходимости)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СЭнМ ООО «КИНЕФ»
ОБЩАЯ СТРУКТУРА АСППР СЭНМ ООО «КИНЕФ»

## Slide 10: Рабочее место операторов управления технологическими процессами

## Slide 11: Ситуационно-аналитический центр

## Slide 12
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !