## Slide 1
О ходе строительства наиболее значимых объектов, подлежащих федеральному государственному строительному надзору, в Северо- Западном Федеральном округе.
Береснева Наталья Генриховна-
начальник межрегионального отдела
по государственному строительному надзору

## Slide 2: Территория, на которой Северо-Западное управление Ростехнадзора осуществляет свои функции (цифрами показано количество объектов надзора на 01.01.2025 по субъектам Российской Федерации)
Калининградская
область
21
10
21
8
26
254
85
16
51
73 объект надзора - это линейные сооружения магистрального трубопроводного транспорта, расположенные на территории двух и более субъектах Российской Федерации
Всего 492 объекта, в том числе 339 объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Слайд №2

## Slide 3
Слайд №3
28
государственных инспектора
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псков
Новгород
Вологда
Мурманск
Архангельск
Карелия
Калининград
Численность государственных служащих строительного надзора на территории Северо-Западного управления Ростехнадзора

## Slide 4: В 2024 году проведена 701 проверка объектов капитального строительства, выявлено 4428 нарушений, выдано 110 заключений о соответствии построенного объекта (ЗОС)
Слайд № 4
.

## Slide 5: Объекты Петербургского метрополитена: - реконструкция станции метро «Чернышевская»; - новая станция метро «Горный институт»
13 июля 2024 года после реконструкции была открыта для пассажиров станция метро "Чернышевская". Были обновлены системы жизнеобеспечения станции: электро- и водоснабжение, освещение, канализация, отопление, вентиляция. Произведена замена связи и громкоговорящее оповещение, автоматизированные системы контроля оплаты проезда, противопожарной сигнализации, пожаротушения. Вместо трех эскалаторов устаревшей модели установили четыре петербургского производства. После проведения замены оборудования пропускная способность увеличилась до 6,5 тысяч пассажиров в сутки.
Извещение о начале строительства - от 31.10.2022 года.
Выдано ЗОС - 09.07.2024
Всего проведено 4 проверки, выявлено 20 нарушений.
Слайд № 5

## Slide 6: Строительство Лахтинско- Правобережной линии метрополитена: станции «Горный институт» и «Театральная»
Сроки строительства с 12.2014 – 12. 2024
ЗОС - 24.12.2024.
С 2019 года проведено 29 проверок, выявлено 174 нарушения.
Общая протяженность участка - 3650 метров
Слайд № 6

## Slide 7
Слайд № 7
Реконструкцию автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт – Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на участке» на участке от 100-го до 134 километра
Введено в эксплуатацию 24 км 6 полосной трассы. Сегодня трасса Скандинавия» - одна из самых безопасных в Северо- Западном федеральном округе.
Построен мост через реку Перовка, 5 транспортных развязок в разных уровнях, 2 скотопрогона и 5 надземных пешеходных переходов, барьерное ограждение, шумозащитные экраны. Наружное освещение - на всей протяженности дороги.
Реконструкция велась этапами с июля - 2022 года. По этапу 2.1 ЗОС- 26.11.2024; по этапу 2.2.1а – ЗОС- 11.12.2024.
Проведено 11 проверок с начала строительства, выявлено 9 нарушений.

## Slide 8
Слайд № 8
Между СПб и Калининградской областью открылся новый маршрут. Введена в строй первая очередь нового портового терминала.
Проведено 30 проверок,
Выявлено 112 нарушений
ЗОС по этапу 2.1 - 07.08.2024
В надзоре осталось еще 6 подэтапов.
Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области

## Slide 9: Школа на 1000 мест на Лермонтовском проспекте, 54 ("Училище Николаевское кавалерийское»)
Слайд № 9
В жилом квартале «Лермонтовский, 54» СПб завершена реконструкция исторического здания Николаевского кавалерийского училища. Ученики 5-11 классов переехали в обновленное здание.
Проведено проверок - 2
Выявлено нарушений – 12
ЗОС - 13.08.2024

## Slide 10
Слайд № 10
Реконструкция «Дачи Долгорукова В.В.» на набережные реки Малой Невки, дом 11
Деревянная дача князя Долгорукова была построена в 1833 году. В 2019 году началась реконструкция здания. Здание было решено приспособить под гостиницу - пятизвездочный «бутик- отель вилла принца Ольденбургского».
Проведено 6 проверок, выявлено 46 нарушений. ЗОС выдан 30.08.2024

## Slide 11
Слайд № 11
Реконструкция «Консерватории» на Театральной площади, д. 3
Реконструкция начата в 2014 году.
Затем работы были приостановлены и возобновлены только в 2019 году.
За период с 2019 года проведено 14 проверок, выявлено 116 нарушений.
26.12.2024 выдан ЗОС.
Санкт-Петербургская государственная консерватория – первый музыкальный вуз в России, а также одно из самых знаменитых зданий в стране, которое признано объектом культурного наследия федерального значения.

## Slide 12: Строительство заводов по переработке твердых коммунальных отходов
Слайд № 12
На КПО Волхонка
В 2024 году закончены строительством и введены в эксплуатацию два завода по переработке твердых коммунальных отходов: в Санкт-Петербурге (КПО Волхонка), в Кингисеппском районе Ленинградской области (КПО «Кингисепп»).
На территории промзоны "Фосфорит" открыт КПО «Кингисепп»

## Slide 13: Строительство 2-го этапа комплекса по переработке отходов «Волхонка»
В состав этапа входит цех компостирования, где будет проводиться аэробное компостирование мелких фракция для получения компоста – технического грунта. Технический грунт будет использован в качестве изолирующего слоя на полигонах ТКО, а также в дорожном строительстве.
На всей протяженности автоматического конвейера длиной более 4 км установлено около 180 единиц современной техники. При это 90% оборудования – российского производства.
По второму этапу проведено 4 проверки, выявлено 20 нарушений.
Слайд № 13
КПО "Волхонка" расположен на Волхонском шоссе Красносельского района Санкт-Петербурга. 28 декабря 2023 года завершилось строительство 1-го этапа комплекса, производственная мощность которого составляла 200 тысяч тонн в год твердых коммунальных отходов. Строительство 2-го этапа велось с ноября 2023 по октябрь 2024 гг. На 2-м этапе мощность КПО увеличена до 400 тысяч тонн в год.

## Slide 14
Слайд № 14
Комплекс по переработке отходов в промзоне "Фосфорит".
Мощность завода 300 000 тонн отходов в год.
Строительство велось с 2022 года.
Проведено 6 проверок, выявлено 57 нарушений.
ЗОС выдан 27.11.2024

## Slide 15
Слайд № 15
ЦСКМС является специализированной верфью, занимающей территорию суши и часть акватории Кольского залива, - так называемый, завод по производству плавучих заводов по сжижению природного газа.
Застройщик объекта – ООО «НОВАТЭК-МУРМАНСК»
Строительство объекта началось с лета 2017 года с разбивкой работ на 30 этапов.
Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ЦСКМС Мурманская область с. Белокаменка

## Slide 16
Слайд № 16
2
Для ООО «НОВАТЭК-МУРМАНСК» выданы ЗОС по последним трем этапам, связанным с площадками перспективного развития территории, - 13.03.2024, 19.08.2024, 12.12.2024.
29.05.2024 выдан ЗОС по реконструкции сухого дока № 2 ООО «Арктик СПГ 2»
2024 год
Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ЦСКМС Мурманская область с. Белокаменка

## Slide 17: Объекты, подлежащих государственному строительному надзору, в Северо- Западном Федеральном округе в 2025 году.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Санкт-Петербург
"Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. - ул. Коллонтай.
Объекты Петербургского метрополитена.
«Реконструкции разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги»
«Комплекс зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга».
Новый морской терминал по переработке грузов в Усть-Луге «Ультрамар».
Комплекс переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Строительство канатной дороги через реку Волхов
Слайд №17

## Slide 18
Слайд № 18
ВСМ пройдет по территории 6 субъектов Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом уменьшится с 4 часов до 2 часов 15 минут. Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород можно будет добраться за 29 минут. По Москва и Санкт- Петербургу поезда будут ехать со скоростью 200 км/час, а между ними – до 400 км/час.
Движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) планируется запустить в 2028 году.
В Управление поступили извещения о начале строительства первых трех этапов.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Санкт-Петербург
Общая протяженность магистрали составит 679 км.

## Slide 19
Слайд №19
.
Это будет первый за 40 лет разводной мост через Неву и станет 20-й разводной переправой в городе.
Начало строительства - март 2024
Всего проверок: 3. Выявлено нарушений: 47
«Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе
Б. Смоленского пр. - ул. Коллонтай»
Большой Смоленский мост разместится между мостом Александра Невского и Володарским.
Его рассчитывают возвести до 2029 года. На нем будут трамвайные пути, выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

## Slide 20: Объекты Петербургского метрополитена: Реконструкция вестибюля станции «Фрунзенская»
Слайд № 20
В ходе реконструкции станции вместо трёх эскалаторов установят четыре.
Будущее здание будет пятиэтажным с двумя подземными уровнями. В плане это будет подковообразная конструкция, «подножием» выходящая на Московский проспект, с куполом диспетчерского зала.
Срок реконструкции по разрешению на строительство: 27.04.2024 – 27.12.2026
Всего с начала реконструкции проведена 1 проверка, выявлено 19 нарушений.

## Slide 21: Красносельско-Калининская (шестая) линия метро
Извещение о начале строительства от 18.01.2016, срок строительства по разрешению до 30.09.2025
Слайд № 21
На Красносельско-Калининской, новой 6-ой линии метрополитена на первом этапе предполагается строительство станций «Казаковская» и «Путиловская» с пересадкой на станцию «Кировский завод». На следующем этапе 6-я линия продолжится до станции «Обводный канал-2».
Объект капитального строительства призван обеспечить жителям Красносельского района (482 тысячи человек) доступ к высокоскоростному внеуличному транспорту.

## Slide 22
Средний станционный тоннель станции «Казаковская»
Слайд № 22
Будут построены: наземные вестибюли станций «Казаковская» и «Путиловская», строительная длина участка в 2-х путном исчислении - 5,15 км. Пропускная способность - 40 пар поездов в час, что обеспечит на I-ом этапе строительства перевозки 79 тысяч пассажиров в сутки, а в проектном режиме – более одного миллиона человек в сутки.

## Slide 23: Средний станционный тоннель станции «Путиловская»
Строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковкая» до станции «Обводный канал-2».
Слайд №23
С начала строительства 6-ой линии метрополитена проведено 37 проверок, выявлено 361 нарушение.

## Slide 24: Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги
Слайд №24
Протяженность моста более 273 м. Мост имеет схему с вертикально-подъемным центральным пролетным строением. Отдельно стоящие башни подъемного пролета высотой 60 м объединены конструкциями машинного зала с установленным в нём оборудованием для вертикального подъема и опускания пролетного строения.
С начала строительства проведено 7 проверок, в ходе которых выявлено 52 нарушения.

## Slide 25: «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»
Слайд №25
Строительство комплекса ведется с 2019 года. Ввод в эксплуатацию двух этапов состоялся в декабре 2023 года.
В 2024 завершены дноуглубительные работы на операционных акваториях причалов № 1 и № 2. Обеспечена проектная от-метка дна 17,5 м для подхода расчетных судов.
Проведено проверок с начала строительства – 23, в ходе которых выявлено 96 нарушений. В 2024 году выданы 4 ЗОС: по этапам 1.1.9; 1.1.10; 2.1.1; 2.1.2.
Полное завершение строительства планируется в 2025 году.

## Slide 26: Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»
Слайд №26
Это будет крупнейший в России универсальный погрузочный комплекс, состоящий из трех терминалов и пяти причалов. Назначение объекта: портовая перевалка зерновых, генеральных и навалочных, пищевых грузов. Общая длина причальных стенок для приема морских судов составляет 1,5 км.
Визуализация терминала «Зерновые грузы»
Визуализация терминала «Генеральные и навалочные грузы»
Визуализация терминала «Пищевые грузы»
Погрузочный комплекс размещен на земельном участке 47 га. Погрузочная мощность терминала составит около 24,3 млн.т/год. Доставка в порт будет осуществляться по железной и автомобильной дорогам. На терминале обеспечена возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. Склады для пищевых грузов обеспечат единовременное хранение более 100000 т продукции. Основная задача терминала — перенаправить на себя те грузы, которые ранее шли в Прибалтику и Финляндию.

## Slide 27
Новый морской терминал по перевалке грузов в Усть-Луге «Ультрамар»
Слайд №27
Будут построены: наземные вестибюли» в час, что обеспечит на I-ом этапе строительства перевозки 79 тысяч пассажиров в сутки, а в проектном режиме – более одного миллиона человек в сутки.
Идет строительство дополнительных глубоководных причалов и проведение дноуглубительных работ в рамках реконструкции акватории и расширения возможностей для приема дополнительных судов. Портовая мощность должна увеличиться до 25 млн т/год. Терминал уже принял первые суда.
С начала строительства объекта проведено 36 проверок, выявлено 55 нарушений.
Терминал «Ультрамар» строится с марта 2020 года. Строительство терминала разбито на 8 этапов В октябре 2021 года запущена первая очередь комплекса. В 2024 году выданы 6 заключений о соответствии (ЗОС) создания искусственных земельных участков и причалов.

## Slide 28: Комплекс переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга
Слайд №28
Несмотря на санкции продолжается строительство Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод станет самым крупным в России и вторым в мире. Объем переработанного газа составит 45 млрд м. куб. газа в год.
Комплекс состоит из двух заводов, строительство которых идет параллельно:
- «Газоперерабатывающий комплекс» (Русхимальянс)
- «Газохимический комплекс» (Балтийский химический комплекс).

## Slide 29: Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга
Слайд № 29
Комплекс будет производить:
Сжиженный природный газ (СПГ)- 13 млн. тонн;
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) - 1,6 млн. тонн;
Этан – 3,8 млн. тонн;
Бутан- 0,6 млн. т;
Пропан -1,1 млн. т.
Пентан- гексановую фракцию – 0,2 млн. тонн.
Строительство комплекса разбито на этапы и подэтапы. Сейчас у нас в надзоре по Газоперерабатывающему комплексу 12 подэтапов, по которым всего проведено: 61 проверка, выявлено 727 нарушений.

## Slide 30: Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа
Слайд №30
Сроки строительства, согласно Разрешению, с 24.03.2021 по 24.08.2025 годы.
Стройка началась в 2021 году. Полностью комплекс планируется запустить в 2027 году.
С начала строительства проведено 13 проверок, выявлено 144 нарушения.
Предназначен для переработки этансодержащего газа с целью получения высококачественных полиэтиленов высокой плотности, линейных полиэтиленов низкой плотности и металлоценовых полиэтиленов низкой плотности.
Этановая фракция поступает с газоперерабатывающего завода.

## Slide 31
Комплекс зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ
Слайд №31
Извещение о начале работ от 29.12.2016. Срок по разрешению: 21.12.2016 – 31.12.2024
Согласно федеральной адресной программе завершение работ отложено до конца 2028 года. Всего проверок: 22. Выявлено нарушений: 106

## Slide 32
Строительство канатной дороги через реку Волхов
Слайд № 32
Будут построены: наземные вестибюли» в час, что обеспечит на I-ом этапе строительства перевозки 79 тысяч пассажиров в сутки, а в проектном режиме – более одного миллиона человек в сутки.
В Великом Новгороде началось строительство канатной дороги через реку Волхов, которая свяжет территорию ИНТУ «Интелектуальная электроника –Валдай» с Гуманитарным институтом вблизи Антониевого монастыря.
27 сентября 2024 года на строительной площадке забита первая свая. Длина канатной дороги – 535 м. Она будет рассчитана на 9 кабинок вместимостью по 8 человек. Скорость движения кабин 3 м в секунду. Пассажиры смогут переправиться через реку Волхов в течение 3 минут. В январе 2025 проведен профилактический визит. Первая проверка планируется на июнь 2025 года.

## Slide 33
Слайд № 33
Большое спасибо за внимание!