Приложение № 1
к Порядку организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок

(в ред. Приказа Минприроды РФ
от 20.08.2008 № 182)

Образец

Руководителю

(полное наименование

территориального органа Ростехнадзора)

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

| Телефон |  | Факс |  |
| --- | --- | --- | --- |

В лице

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка, сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ)

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

| ввод № |  | А, ввод № |  | А, ввод № |  | А, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ввод № |  | А, ввод № |  | А, ввод № |  | А, |

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан

(наименование проектной организации (организация - разработчик исполнительной схемы))

| 2.2. Разрешение на установленную мощность |  | кВА (кВт), № |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ |  | ” |  | 20 |  | г., выдано |  |

(наименование организации, № тел.)

Срок действия

| 2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели | “ | - | ” | - | 20 | - | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | - | выдан | - |
| 2.4. Технические условия выданы | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |

(наименование организации, выдавшей технические условия)

| Действительны до “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продлены до “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |

(кем, когда, основание)

Выполнены/не выполнены

(№ и дата справки о выполнении ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  | выдано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком

| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Акты на скрытые работы от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены

(наименование организации)

| 6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

выдано

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование

9. Организация эксплуатации электроустановок:

9.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

9.2. Ответственный за электрохозяйство

(Ф.И.О., должность)

| назначен приказом |  | № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверку знаний норм и правил прошел “ |  | ” |  | 20 |  | г. в комиссии |

| с присвоением |  | гр. по электробезопасности в электроустановках |  | В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № |  | от “ |  | ” |  |  |  | г. |

9.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала

9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки

(наименование организации)

9.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность

9.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы  		;

должностных инструкций  		;

инструкций по эксплуатации  		;

бланков нарядов  		;

список лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др.

9.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного  		;

проверки знаний  		;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала  		;

учета и содержания средств защиты  		;

противоаварийных тренировок  		;

учета и содержания электроинструмента  		;

учета аварий и отказов  		;

работ по нарядам и распоряжениям  		;

инструктажа на I группу  		.

9.8. Расчет за электроэнергию производится:

| По счетчикам (тип): |  | № |  | гос. пов. |  | ; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Приложение: комплект документации на |  | листах в |  | экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель (заявитель)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 2
к Порядку организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок

(в ред. Приказа Минприроды РФ
от 20.08.2008 № 182)

Образец

Руководителю

(полное наименование

территориального органа Ростехнадзора)

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию котельной

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

| Телефон |  | Факс |  |
| --- | --- | --- | --- |

В лице

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию

(наименование энергоустановки, адрес)

Назначение котельной установки (котельной):

1. Состав и характеристика оборудования котельной установки (котельной):

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная (располагаемая) мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка в соответствии с ТУ на подключение | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное/резервное | Газ/мазут/уголь/ДТ |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип/производительность |  |
| Деаэратор | Тип/производительность |  |
| БАГВ | Емкость м3, к-во |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип/производительность |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |

1.2. Характеристика установленных котлов

| Пор. № | Тип котла | Завод. № | Завод-изготовитель | Теплоноситель (вода/пар) | Установленная мощность (Гкал/час) | Давление пара (воды) (МПа) | Температура пара (воды), °С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющие установки (на границе балансовой и (или) эксплуатационной ответственности)

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температура теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, °С | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Т1 | Т2 | G |
| Вода |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсата | Давление, МПа: | Расход, |  |
|  |  |  |  | т/ч |  |  |  |

2. Техническая документация.

2.2. Проект котельной установки (котельной) разработан

| рег. № |  | , срок действия до “ |  | ” |  | 20 |  | г., по Техническому заданию, выданному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| на установленную мощность |  | Гкал/час. |

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

| организацией, выдавшей ТУ: заключение № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Монтажные работы выполнены |  | Лицензия |  | рег. № |
|  | , срок действия до | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

2.5. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

| 2.6. Акт проведения ПНР котельной установки (котельной) от | “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

пусконаладочной организацией.

| 2.7. Разрешение на допуск электроустановок котельной от | “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. Акты приемки приборов учета:

| - топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - теплоносителя № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

2.9. Акты технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений котельной №

| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности со сторонними организациями:

| - газ № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вода № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| - теплоноситель № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

2.11. Акт приемки газопроводов и газоиспользующих установок для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ).

3. Организация эксплуатации.

3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации

|  | , Лицензия |  | рег. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. Договор № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

| от владельца котельной |  | , назначен приказом № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от “ |  | ” |  | 20 |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ |
| (протокол от |  | г. № |  | ); |
| от специализированной организации - |  | , назначен приказом № |
|  | от |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ |
| (протокол от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  | ). |

3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденному положению

| № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. об энергослужбе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штат: |  | ; факт |  | . |

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность:

3.5. Наличие оперативно-технической документации:

| - перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от “ |  | ” |  | 20 |  | г.; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - утвержденной принципиальной тепловой схемы |  | ; |
| - должностных инструкций |  | ; |

- инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной
	;

| - противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ |  | ; |
| --- | --- | --- |

- списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением)

| № |  | утв. от “ |  | ” |  | 20 |  | г.; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом № |  |
| от “ |  | ” |  | 20 |  | г.; |

- списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением)

| № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. Наличие журналов в соответствии с требованиями обязательных Правил, в том числе:

оперативного

распоряжений

инструктажей персонала

проверки знаний

учета защитных средств

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной

учета работ по нарядам и распоряжениям

заявок на вывод оборудования из работы

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

журнал учета состояния КИП и А

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и конденсата

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления

другие

| Приложение: комплект документации на |  | листах в |  | экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель (заявитель)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 3
к Порядку организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок

(в ред. Приказа Минприроды РФ
от 20.08.2008 № 182)

Образец

Руководителю

(полное наименование

территориального органа Ростехнадзора)

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию
тепловых энергоустановок и тепловых сетей

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

| Телефон |  | Факс |  |
| --- | --- | --- | --- |

В лице

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию систем теплопотребления и тепловых сетей, расположенных по адресу:

1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых сетей: магистральные тепловые сети, насосные станции, тепловые сети ввода, тепловой пункт, разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система ГВС, баки-аккумуляторы, системы сбора и возврата конденсата, технологические установки (наименование)

(нужное подчеркнуть)

Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час):

Протяженность тепловых сетей, м:

Диаметр, мм:

2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация):

(наименование организации)

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности составлен

(дата и номер акта)

Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим условиям в части обеспечения

| временного (постоянного) теплоснабжения от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Справка о выполнении технических условий от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)

3. Проекты по разделам систем теплоснабжения разработаны:

(наименование организации)

| № № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. по ТУ № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

4. Монтажные работы выполнены

(наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены

(наименование организации)

7. Организация эксплуатации:

7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется

(название предприятия, организации)

| по договору № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

| от заказчика назначен приказом № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(должность, Ф.И.О.)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС

| (номер записи в журнале проверки знаний |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

| Руководитель (заявитель) |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Контактное лицо

(Ф.И.О. ответственного)

Телефон