В Северо-Западное управление Ростехнадзора

(указывается наименование территориального органа

федерального государственного энергетического надзора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию (временного разрешения) энергопринимающей электроустановки (объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)

| ООО «Ромашка», 190000, Санкт-Петербург, ул. Ромашковая, д. 5, пом. 5Н, ИНН 7800000000 |
| --- |
| (наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)3 |
| Телефон | (812) 333-33-33 | E-mail | romashka@mail.ru |
| В лице | генерального директора Петрова П.С. |
| (Ф.И.О.) |
| Просит произвести проверку документации, осмотр и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (временное разрешение) |
| на | нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Васильковая, д. 12, к. 2 |
| (наименование допускаемого объекта, местонахождение) |
| на период | --- |
|  | (указываются даты, ограничивающие период временного разрешения, а также вид испытаний и (или) работ) |
| Состав и характеристики допускаемого объекта : |
| тепловые сети: точка подключения, параметры теплоносителя в точке подключения (давление, температура), состав оборудования тепловой сети: трубопроводы (диаметры, протяженность), запорная арматура, тепловые камеры, подвижные опоры, неподвижные опоры; индивидуальный тепловой пункт: вводная запорная арматура, трубопроводы (диаметры, протяженность), теплоизоляция, расчетные тепловые нагрузки (отопление, вентиляция, ГВС, технология), перечень оборудования применяемого в ИТП для присоединения систем теплопотребления (теплообменники, регуляторы, насосное оборудование); системы теплопотребления (описание и параметры системы теплопотребления, применяемое оборудование). |
| Приложения: |  | Опись прилагаемых документов на ____ листах в 1 экз. |
|  |  | Комплект документов на ____ листах в 1 экз. |
| Руководитель (заявитель) |  |  |
|  |  | 20 |  | г. |  |  |
| М.П. |