Проблемные вопросы.

Федеральным законом от 08.08.2024 № 311-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), вступившие в силу с 01.03.2025, и предусматривающие порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду органов местного самоуправления, субъектов теплоэнергетики и потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о теплоснабжении правила обеспечения готовности к отопительному периоду включают в себя подтверждение лицами, обязанными обеспечить готовность к отопительному периоду, требований безопасности в сфере теплоснабжения, несоблюдение которых влияет на безаварийную работу объектов теплоснабжения. Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утверждены приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее соответственно – Правила и Порядок) и вступили в силу с 01.03.2025.

Со стороны Минэнерго России даны разъяснения касающегося применения положений Правил и Порядка.

Расчет индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования.

Коэффициент оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно пункту 2.1 Приложения № 1 к Порядку является отношением количества организаций, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду к общему количеству организаций, умноженным на коэффициент l порядка, принимаемый равным 0 при несоблюдении Порядка. В соответствии с изложенным коэффициент l порядка зависит от соблюдения муниципальным образованием и комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, образованной муниципальным образованием (далее – комиссия), всех положений Порядка. Указанный коэффициент может быть приравнен нулю, например, в случае, если комиссия будет создана позже срока, установленного пунктом 4 Порядка, или превышен срок проведения оценки обеспечения готовности, установленный пунктом 9 Порядка, и т. д. Согласно пункту 10 Порядка акт оценки обеспечения готовности составляется для каждой организации вне зависимости от индекса готовности, рассчитанного в оценочном листе, что при расчете коэффициента оценки обеспечения готовности учитывается только отношение проверенных теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, к общему количеству организаций вне зависимости от их уровня готовности. 	При этом в расчете не учитывается отношение получивших потребителей акт оценки тепловой энергии и управляющих организаций, обеспечения готовности, к общему количеству потребителей и управляющих организаций, однако проведение оценки указанных лиц является требованием Порядка, нарушение которого отразится на коэффициенте порядка. Согласно рекомендуемому образцу акта оценки обеспечения готовности отопительному периоду, приведенному в Приложении № 5 к Порядку, акт содержит уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности и уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, а также перечень объектов оценки обеспечения готовности. При этом акт оценки готовности муниципального образования будет содержать перечень объектов оценки и их уровень готовности при условии наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения, уровень готовности которых влияет на оценку обеспечения готовности муниципального образования

Определение объектов теплоснабжения, подлежащих проверке комиссией муниципального образования при подготовке к отопительному сезону.

В соответствии с пунктом 8 Порядка в рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

В соответствии с изложенным под объектом оценки обеспечения готовности следует понимать источники теплоснабжения, тепловые сети и теплопотребляющие установки.

Оформление решения комиссии о проведении осмотра объектов оценки.

Согласно пункту 18 Порядка в целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. По результатам осмотра объекта оценки комиссия вправе принять решение о внесении изменений в оценочный лист с установлением новых замечаний с указанием сроков их устранения и нового индекса готовности оцениваемого объекта, при этом осмотр осуществляется в рамках требований, установленных Правилами, а внесение замечаний, выходящих за пределы Правил и оценочных листов Порядком не предусмотрено.

Информирование о неустранении выявленных замечаний.

Согласно пункту 17 Порядка в случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в пунктах 1.1, 1.2 и 1.6 Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора. В соответствии с пунктом 6 Порядка в целях проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований в состав комиссии по согласованию включаются представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения. При этом согласно пункту 17 Порядка при оценке обеспечения готовности муниципального образования комиссия, образованная органами Ростехнадзора, в случае неустранения замечаний, указанных в акте, передает данные в органы Ростехнадзора. Положениями пункта 17 Порядка подразумевается необходимость составления нового акта в случае неустранения замечаний, указанных в акте, и направление нового акта по принадлежности в течение 5 рабочих дней при этом срок устранения замечаний может составлять более 5 рабочих дней.

Устранение замечаний после получения паспорта готовности.

Согласно пункту 11 Порядка к акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. При этом требования Правил и Порядка не содержат положений о том, что получение паспорта освобождает от устранения замечаний. Также частью 13 статьи 20 Закона о теплоснабжении установлено, что в случае несоблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 2 статьи 20 Закона о теплоснабжении, лицам, указанным в части 1 статьи, направляется акт, содержащий оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, с замечаниями по выявленным нарушениям. Выявленные нарушения подлежат обязательному устранению в установленные актом сроки. Согласно части 14 статьи 20 Закона о теплоснабжении неустранение выявленных нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в установленные сроки лицами, указанными в части 1 статьи 20 Закона о теплоснабжении, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с изложенным получение паспорта обеспечения готовности не освобождает от обязанности устранить все замечания, в срок установленный в акте оценки обеспечения готовности. Также положениями пункта 12 Порядка установлено, что при устранении указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Требования к схемам теплоснабжения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 No 154 утверждены Требования к схемам теплоснабжения и Требования к порядку разработкии утверждения схем теплоснабжения, определяющие объем информации, подлежащий ежегодной актуализации, и порядок проведения (в том числе сроки) такой актуализации (разработки новой схемы теплоснабжения). Таким образом, если схема теплоснабжения муниципального образования (с учетом особенностей ценовых зон теплоснабжения) утверждена в 2024 году, а в 2025 году не была актуализирована, то при проверке готовности муниципального образования к отопительному периоду такая схема теплоснабжения будет считаться не актуализированной и значение коэффициента будет равно 0.

Итоги проведенной оценки уровня подготовленности к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Новые правила оценки готовности к отопительному периоду исключают показатели, касающиеся устойчивости тепловых сетей и исполнения мер по улучшению их состояния. В связи с чем, требуется внесение изменений в Правила, уточняющих значимость отдельных факторов при определении степени подготовки и вводящих дополнительные требования относительно надежности систем теплоснабжения и осуществления действий по увеличению их эффективности.

Обнаруженные нарушения в ходе работы комиссиями по оценке обеспечения готовности, образованных муниципальными образованиями в отношении теплоснабжающих организаций, предприятий теплоэнергетики и собственников тепловых коммуникаций, не относящихся к сетевым организациям взяты на контроль Ростехнадзором. Поэтому получение паспорта готовности - это подтверждение способности выполнять обязательные требования законодательства в области надёжного и безопасного теплоснабжения в период ОЗП.

Выдача паспортов готовности как теплоснабжающим организациям, так и муниципалитетам без фактического выполнения соответствующих процедур либо с формальным подходом к ним не обеспечит стабильное функционирование системы отопления зимой.