«Отдельные вопросы приемки законченных строительством объектов в соответствии с положениями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

Тезисы доклада.

Докладчик – начальник отдела по надзору за безопасностью объектов систем газораспределения и газопотребления Северо-Западного управления Ростехнадзора Кварацхелия Андрей Евгеньевич.

Отсутствие в настоящее время надзора за проектированием и строительством сетей газораспределения и газопотребления. Комментарии к положениям статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) по данному вопросу.

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок приемки и ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов и других объектов, поднадзорных Ростехнадзору:

Статья 8 Федерального закона № 116-ФЗ о вводе ОПО в эксплуатацию:

п. 3_1 статьи 8: «Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, устанавливается заключением уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством  Российской Федерации о градостроительной деятельности».

п. 4 статьи 8: «Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности».

Комментарии к положениям вышеуказанных пунктов статьи 8 Федерального закона № 116-ФЗ. Справочно: федеральный государственный строительный надзор.

Требования Градостроительного кодекса РФ применительно к  сетям газораспределения и газопотребления.

Сети газораспределения как линейные объекты и объекты капитального строительства. Актуальные требования ГК РФ в их отношении: не требуется разрешение на строительство ст. 51, п. 17, 4_4) «строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно»;

Сети газопотребления как системы инженерно- технического обеспечения – объекты вспомогательного использования для ОКС. Критерии отнесения к объектам вспомогательного использования: постановление Правительства РФ от 04.05.2023 № 703.

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,  утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. – единственный НПА, устанавливающий требования к приемке.

Технический регламент и опасные производственные объекты.

Раздел IX Технического регламента «Оценка соответствия»

Понятия приемки и понятие ввода в эксплуатацию.

Основная суть приемки: оценка соответствия ПД и физическая проверка качества работ.

п. 93: состав приемочной комиссии, ее формирование. Роль представителя Ростехнадзора как одного из членов комиссии. Представитель органа федерального строительного надзора.

Проблемы с «представителем эксплуатационной организации». Представители «других заинтересованных организаций».

П. 95:  рассматриваемые приемочной комиссией документы

Подпункты и), к), л) – проблемные вопросы

Вопрос организации и проведения ПНР. Неоднозначная формулировка абзаца второго пункта 92. Организация проведения ПНР на практике при приемке в настоящее время. Роль поставщика газа – ООО «Газпром межрегионгаз»

Сеть газопотребления жилого здания, на которую не распространяется действие ТР, в том числе – в отношении приемки.

Сеть газопотребления жилого здания применительно к частным домовладениям. Особенности приемки при газификации и догазификации. Граница между сетью газораспределения и сетью газопотребления.

«Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2021  № 1547. Правовой значение данного НПА и связь с приемкой в соответствии с Техническим регламентом. Акт готовности к технологическому присоединению.

Организация участия в приемочных комиссиях в ОГН Северо-Западного управления. Сроки. Взаимодействие со строительными организациями.

Типовые проблемы, приводящие к отказу в приемке. Роль технического (строительного) надзора. Технический надзор со стороны ГРО.

Недостатки и нарушения при формировании исполнительной документации, выявляемые при работе приемочных комиссий.  Недостатки при выполнении работ, выявляемые при работе приемочных комиссий.

Разрешение разногласий членов приемочной комиссии. Протокол приемочной комиссии. «Особое мнение» и отказ от подписи акта приемки.

Контроль со стороны Правительства РФ за приемкой объектов газоснабжения.

Поручение Ростехнадзора от 26.09.2025 № ПЧ-11 «Об организации участия в приемочных комиссиях…».

Вопросы и задачи, следующие за приемкой.

В случае ОПО: регистрация, лицензирование и требования ПБ.

В случае не ОПО: действие ТР. ВДГО и ВКГО.

Постановка на кадастровый учет сетей газораспределения. Охранные зоны.