Вопрос:

Возможно ли проведение профилактического мероприятия в рамках осуществления   государственного   энергетического   надзора в отношении контролируемого лица с использованием дистанционных технологий?

Ответ:

В   рамках   осуществления   государственного   энергетического   надзора Управлением применяется мобильное приложение «Инспектор».

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле   (надзоре)  и  муниципальном  контроле   в  Российской  Федерации» с   начала   2025   года   закреплена   возможность   использовать   мобильное приложение «Инспектор» для проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий (профилактический визит, инспекционный визит, выездная проверка, рейдовый осмотр). В ходе проведения профилактического мероприятия,   контрольного   (надзорного)   мероприятия   приложение «Инспектор»   позволяет   проводить   консультирование   в   дистанционном формате видеоконференцсвязи.

Также   приложение   «Инспектор»   позволяет   устранять   нарушения без   повторной   проверки.   Юридические   лица   и   индивидуальные предприниматели   могут   предоставлять   информацию   об   устранении нарушения,   которое   выявил   контрольный   орган,   благодаря   возможностям нового функционала мобильного приложения. При этом подтверждение будет происходить   без   необходимости   проведения   повторной   проверки и в дистанционном формате.

Для   использования   мобильного   приложения   «Инспектор» контролируемому лицу необходимо установить приложение на мобильном устройстве (смартфон, планшет).

Преимуществами использования мобильного приложения «Инспектор» является   повышение   удобства   и   прозрачности   контрольных   (надзорных) мероприятий,   снижение   нагрузки   на   предпринимателей   и   ускорение процессов взаимодействия между бизнесом и государственными структурами.

Вопрос:

С 01.10.2025 вступил в силу «ГОСТ Р 70108-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введён в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2025 № 231-ст) (далее – ГОСТ), регламентирующий процессы формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде при строительстве, реконструкции и капительном ремонте объектов капитального строительства.

Вопрос № 1: Применяется ли данный ГОСТ на практике в Северо-Западном округе при приемке объектов капитального строительства (сетей газораспределения и газопотребления)?

Ответ № 1: Порядок приемки объектов сетей газораспределения определен разделом IX Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (далее – Технический регламент).

Приемка сетей газораспределения и газопотребления после завершения строительства осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором.

При приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет документы и материалы, указанные в пункте 95 Технического регламента для полного и всестороннего исследования представленных документов членами приемочной комиссии. При этом Техническим регламентом возможность предоставления документации в электронном виде не определена.

В подготовке документов, входящих в состав исполнительной документации, участвует большое количество лиц (представители заказчика, лица, осуществляющего строительство, авторского надзора, строительного контроля, эксплуатирующих организаций), каждое из которых ставит свою подпись в итоговых документах.

При этом должно быть обеспечено создание единого информационного поля между участниками электронного взаимодействия, необходимое для осуществления процессов формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде.

Реализация возможности формирования исполнительной документации в электронном виде требует от всех уполномоченных лиц наличие электронной подписи в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также решения вопросов, связанных с обеспечением безопасного хранения вносимых и используемых данных.

В настоящее время функционал, позволяющий организациям предоставлять исполнительную документацию в Управление по объектам сетей газораспределения и газопотребления в электронном виде, не проработан.

Вопрос № 2: Какая конкретная информационная система определена заказчиком для формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде на строящихся (реконструируемых) объектах газоснабжения, и каков порядок регистрации электронного общего журнала работ (ЭОЖР) в органе государственного строительного надзора по Архангельской области – через государственные информационные системы (ГИС ТОР КНД, ЕПГУ, СМЭВ) или напрямую через выбранную информационную систему?

Ответ № 2: Порядок оформления исполнительной документации в электронном виде определен в «Национальном стандарте ГОСТ Р 70108-2025. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде». Требования настоящего стандарта не отменяют существующие процессы формирования и ведения исполнительной документации на бумажных носителях, а регламентируют электронную аналогию этих процессов и обеспечивают застройщика (технического заказчика) правом выбора одного из двух способов осуществления процессов формирования и ведения исполнительной документации. При этом, как было разъяснено выше, функционал, позволяющий организациям предоставлять исполнительную документацию, в том числе регистрировать электронные общие журналы работ в Управлении по объектам сетей газораспределения и газопотребления в электронном виде не проработан.

Вопрос № 3: Предлагается рассмотреть вопрос организации «круглого стола» посредством ВКС на тему: «Организация процесса формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ОКС».

Ответ № 3: Представители Северо-Западного управления Ростехнадзора всегда готовы к участию в «круглом столе» в режиме ВКС по предварительно согласованному времени для обсуждения возникающих вопросов у контролируемых лиц. В связи с этим предлагаем установить мобильное приложение «Инспектор» для проведения подобного рода мероприятий.