Добрый день, уважаемые коллеги и участники мероприятия! Представляю доклад на тему:

«Обзор правоприменительной практики Северо-Западного управления Ростехнадзора на территории Калининградской области за 6 месяцев 2026 года»

Слайд № 1- Титульный

Слайд № 2

Северо-Западное управление Ростехнадзора является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы                                    по экологическому, технологическому и атомному надзору                            в установленной сфере деятельности на территориях Республики Карелия, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербург, острове Колгу́ев и шельфе морей Арктической зоны Российской Федерации.

Слайд № 3

На территории Калининградской области Северо-Западное управление Ростехнадзора организует и осуществляет следующие виды государственного контроля (надзора):

- Федеральный государственный надзор  в области промышленной безопасности;

- Федеральный государственный строительный надзор;

- Федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики  и сфере теплоснабжения;

- Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

- Федеральный государственный горный надзор;

- Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

- Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;

- Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах;

- Федеральный государственный лицензионный контроль  (надзор) отдельных видов деятельности,   а именно:

- деятельности, связанной   с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

- деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- производства маркшейдерских работ.

Слайд № 4

В сферу надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора на территории Калининградской области входят следующие объекты:

- 1116 опасных производственных объектов,

- 2110 поднадзорных организаций, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический надзор,

- 179 гидротехнических сооружений,

- 2851 техническое устройство,

- 17 объектов строительного надзора.

Слайд № 5

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными на территории Калининградской области, являются: АО «Россети Янтарь», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Экопэт», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», ОАО «Калининградгазификация»,                           МП «Калининградтеплосеть», Группа компаний «Содружество» (ЗАО «Содружество», ООО «Содружество- Протеин»,                                АО «Агропродукт»), АО «РЖД» и другие значимые для экономики региона организации.

Слайд № 6

В 2026 году контрольно-надзорная деятельность Северо-Западного управления Ростехнадзора осуществлялась с учётом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Данные ограничения переориентировали деятельность надзорных органов на профилактику нарушений и стимулирование добросовестного поведения хозяйствующих субъектов, в том числе в сфере промышленной и энергетической безопасности.

Плановые проверки в 2026 году проводились только                            в отношении объектов, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасных производственных объектов               II класса опасности и гидротехнических сооружений  II класса.

К этим объектам относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный                             или близкий к нему уровень риска причинения вреда                                      в соответствующей сфере.

Слайд № 7

За первое полугодие 2026 года Калининградскими отделами Управления проведено 33 контрольных (надзорных) мероприятий,                  в том числе:

9 плановых проверок;

24 внеплановые проверки;

8 контрольных (надзорных) действий в рамках режима постоянного государственного надзора.

По итогам проверок выявлено 3639 нарушений, наложено                  43 административных наказания: 10 предупреждений                                    и 33 административных штрафа на общую сумму 2 миллиона                  18 тысяч рублей.

Слайд № 8

Северо-Западное управление Ростехнадзора в своей деятельности ставит в приоритет профилактические мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда (ущерба),                  по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, как и закреплено в статье 8 Федерального закона                от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                и муниципальном контроле».

За 6 месяцев 2026 года Калининградскими отделами Северо-Западного управления Ростехнадзора  было осуществлено 1896 профилактических мероприятий, что составляет 98% от общего числа проведенных мероприятий.

Слайд № 9

В части профилактических мероприятий за отчетный период работниками Северо-Западного управления Ростехнадзора в Калининградской области было выдано 106 предостережений о недопустимости нарушений требований законодательства.

Проведено 503 консультирования, посредством которых представителям поднадзорных организаций давались разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора).

В рамках информирования проведено 6 совещаний                    с представителями поднадзорных организаций и направлено                     1237 информационных писем.

Посредством информирования до поднадзорных предприятий доводится:

- обзор характерных нарушений обязательных требований;

- анализ причин аварий и несчастных случаев                          на объектах;

- перечень организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на объектах.

Слайд № 10

Особое внимание в рамках профилактической работы уделяется профилактическим визитам.

В 2026 году проведено 44 профилактических визита,                       что почти в 9 раз превышает прошлогодние показатели                   (за 6 месяцев 2025 года – 5 профилактических визитов).

Цель профилактического визита помочь контролируемому лицу не нарушить обязательные требования закона, в том числе из-за незнания или непонимания норм

Это часть тренда на риск-ориентированный подход: число плановых проверок сокращается, а профилактические мероприятия выходят на первый план.

Таким образом, профилактический визит является возможностью укрепить внутренние процессы и избежать штрафов по незнанию.

Слайд № 11

Благодаря постоянной профилактической работе, не допущен рост аварийности и травматизма на подконтрольных объектах Калининградской области.

Наибольшие риски аварийности и травматизма                          в регионе возникают при эксплуатации энергоустановок                      и грузоподъемных механизмов.

В предыдущем отчетном периоде произошли 2 аварии                        и 1 групповой несчастный случай со смертельным исходом.

В текущем отчетном периоде 2026 года произошла всего                  1 авария в энергосистеме Калининградской области в связи                          с  отключением генерирующего оборудования на Калининградской ТЭЦ-2 и Маяковской ТЭС, что вызвало прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 253 МегаВатт.

Пострадавших в результате аварии не было.

По результатам расследования аварии возбуждено дело                    об  административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ               в отношении юридического лица, допустившего нарушения. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 20 000 рублей.

Выполнение противоаварийных мероприятий находится                     на контроле Управления.

Слайд № 12

На следующем слайде отражены мероприятия за 2025 год                 и первые 6 месяцев 2026 года, направленные на развитие экономики и социальной сферы Калининградской области                       при безусловном обеспечении безопасности и надёжности:

- принято в эксплуатацию более 600 км газовых сетей;

- осуществлен допуск в эксплуатацию 376 тепловых                       и электрических энергоустановок;

- запущено в работу на строительных и промышленных площадках  207 грузоподъёмных кранов;

Выданы заключения о соответствии в отношении 14 объектов капитального строительства федерального уровня контроля.

Слайд № 13

Особо стоит отметить такие крупные объекты как:

- строительство опасных производственных объектов: освоение месторождения нефти D33 на шельфе Балтийского моря – строительство стационарной морской платформы,  межпромыслового трубопровода и реконструкция нефтесборного пункта «Романово»;

- а также объект, относящийся к автомобильным дорогам федерального значения: реконструкция кольцевой автомобильной дороги – Северного обхода города Калининграда.

Слайд № 14

Еще одним важным вопросом является газоснабжение региона. В результате слаженной работы федеральных, региональных  и муниципальных органов власти в 2025-2026 годах удалось решить вопрос газоснабжения природным газом предприятий и населения в Балтийском городском округе.

В октябре 2025 года специалистами Ростехнадзора допущен                 в эксплуатацию газопровод-отвод высокого давления                                 от автоматической газораспределительной станции (АГРС)                          в районе поселка Черепаново Светловского городского округа                 до города Балтийска, общей протяженностью  42,4 км.

В августе 2026 года:

- введены в эксплуатацию 8,4 км распределительных газопроводов, газопроводы вводы к жилым домам в городе Балтийске;

- в отношении 3 газовых котельных с тепловыми сетями                   по улицам Д. Донского, Синявина, А. Серебровского выданы временные разрешения на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения для проведения пуско-наладочных работ. Окончательный ввод котельных в эксплуатацию будет осуществлён после успешного завершения указанных мероприятий.

Ввод в эксплуатацию газопроводов и газовых котельных позволит обеспечить надежное теплоснабжение более 200 многоквартирных  жилых домов, а также ряда социальных учреждений и организаций, расположенных на территории Балтийского городского округа.

Слайд № 15

В заключение хочу поблагодарить представителей предприятий и коллег всех уровней власти за конструктивную совместную работу и пожелать успешной реализации всех планов  и безаварийности на производствах.

Спасибо за внимание!